## MATERIAL ZA VENSKI IN KAPILARNI
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 1: MATERIAL ZA VENSKI IN KAPILARNI ODVZEM KRVI
Zap.št. |  | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | Proizvajalec | kat. št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | Nastavek za igle z avtomatskim izmetom | KOS | 25
2 | Nastavek za igle za enkratno uporabo | KOS | 40
3 | Biokemična epruveta z gelom 3,5mL 13x75mm | KOS | 10600
4 | Epruveta z dodatkom K3EDTA ali K2EDTA 2mL 13x75mm | KOS | 8700
5 | Epruveta z dodatkom K3EDTA ali K2EDTA 6mL 13x75mm | KOS | 150
6 | Epruveta z dodatkom Na citrata (0,109M) 4,0mL 13x75mm (koagulacija) | KOS | 300
7 | Epruveta z dodatkom Na citrata (0,109M) 2mL za SR 13x75mm | KOS | 2000
8 | Epruveta z dodatkom Li Hep 4,0 mL 13x75 | KOS | 1150
9 | Igle, dvostranske silikonizirane 21G | KOS | 5600
10 | Igle, dvostranske silikonizirane 22G | KOS | 3900
11 | Metuljček – varnostni z luer adapterjem, silikoniziran, 23G, dolžina cevke 19cm | KOS | 1700
12 | Epruvete z dodatkom NaF + K oksalat 13x75mm | KOS | 300
13 | Preveze brez lateksa za venski odvzem, za večkratno uporabo | KOS | 5
14 | Biokemična mikroepruveta z gelom, 0,5mL | KOS | 300
15 | Mikroepruveta z dodatkom K3EDTA ali K2EDTA 0,50mL ali 0,25mL | KOS | 400
16 | Lanceta 1,5mm globine A100 (odstopanje 1,3 do 1,50) | KOS | 500
17 | Lanceta 2,0mm globine | KOS | 1800
SKUPAJ
ZAHTEVANI POGOJI ZA PONUJENE ARTIKLE:
Vsi izdelki od zaporedne številke 1 do 13 morajo biti od istega proizvajalca in med seboj kompatibilni, izdelki od zaporedne številke 14 do 17
so lahko od drugega proizvajalca.
Sistem za odvzem venske krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen (da ščiti pred nenamernimi poškodbami).
Dimenzije epruvet z varnostnim zamaškom za zaprt odvzem venske krvi morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem, centrifugam in stojalom.
Epruvete morajo omogočati oceno bistrosti in obarvanosti vzorca.
Zamašek epruvete mora biti sestavljen iz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela, na katerega se ne prijema kri.
Epruvete za teste hemostaze morajo vsebovati 3,2 % pufran Na citrat v razmerju s krvjo 1:9.
Izdelki pod zaporedno številko6 naj bodo sestavljeni iz dveh materialov in sicer iz PP (polypropylene) in PET (polyethylenetherephthalate),
zaradi doseganja boljših rezultatov - potrebno omogočiti vpogled v klinična dokazila.
Epruvete za določanje sedimentacije morajo vsebovati Na citrat v razmerju s krvjo 1:4.
Izdelki od zaporedne številke 3 do 8 lahko pri volumnu malenkost odstopajo, če so v okviru zahtevanih dimenzij.
Vse vrste epruvet morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko direktno prenesejo in uporabljajo na delovnem mestu (s podstavkom).
Izdelki pod zaporedno številko 9, 10 in 11 morajo biti kompatibilni z izdelkoma pod zaporedno številko 1 in 2.
Mikroepruvete morajo imeti dodatke v suhi obliki.
Vse vrste epruvet morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
Potrebno je omogočiti testiranje vseh ponujenih izdelkov.
| Datum: | žig: |  | Podpis odgovorne osebe:
Ponudba št.:

## OSTALI LAB. MATERIAL
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 2: OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL
Zap. št. |  | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | Proizvajalec | kat. št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | KEMEX 'A' 1K, (ALKALNO SREDSTVO) | KOS | 8
2 | Giemsa, 100mL | KOS | 4
3 | May Grunwald, 1 L | KOS | 4
4 | IMERZIJSKO OLJE, 100mL | KOS | 1
5 | DIETIL ETER, 1L | KOS | 8
6 | PREDMETNA STEKLA, 76x26mm | KOS | 1300
7 | KROVNA STEKLA, 22x22mm | KOS | 600
8 | plastična mikroskopska ploščica za urin | KOS | 500
9 | plastične graduirane epruvete za urin brez zamaška | KOS | 4500
10 | Posodica PVC za urin z navojem 120mL, nesterilna | KOS | 6500
11 | Posodica PVC za urin z navojem 120mL, sterilna | KOS | 60
12 | Posodica PVC za blato z žličko | KOS | 750
13 | nastavki za pipeto 2-200MCL | KOS | 8000
14 | nastavki za pipeto 100-1000MCL | KOS | 1000
15 | VAKUPETA, negraduirana, za sedimentacijo | KOS | 2400
16 | Okultna kri v blatu,imunokromatografska metoda | KOS | 750
17 | Puferska raztopina, pH 6,88, 1L | KOS | 13
18 | PASTEURJEVE PIPETE 1mL | KOS | 500
19 | Etanol 70%, 1L | KOS | 2
SKUPAJ
specifikacija št. 13: nastavki morajo biti kompatibilni z avtomatskimi pipetami BRAND 2-200μL
specifikacija št. 14: nastavki morajo biti kompatibilni z avtomatskimi pipetami BRAND 100-1000μL
specifikacija št. 15: vakupete morajo biti kompatibilne z analizatorjem Sedico m10, Burnik
specifikacija št. 16: Območje detekcije: od 0,04 mg Hb/g blata do 120 mg Hb/g blata. Testna ploščica.
Komplet mora vsebovati tudi pozitivno in negativno zunanjo kontrolo ter notranjo kontrolo na ploščici.
Naročnik lahko zahteva vzorce ponujenih artiklov.
| Datum: | žig: |  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe:
Ponudba št.:

## DIMENSION XPAND
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 3: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA DIMENSION XPAND
Zap. št. |  | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | kat. Št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | CHK A8 | SC | 22 | DF179
2 | AHDL A8 | SC | 16 | DF48B
3 | AHDL CAL A2 | SC | 7 | DC48B
4 | ALTI A4 | SC | 22 | DF143
5 | AST GOT A4 | SC | 15 | DF41A
6 | CHEM I CAL A2 | SC | 3 | DC18C
7 | CHEM II CAL A2 | SC | 8 | DC20
8 | CHOL CAL A2 | SC | 2 | DC16
9 | CHOLESTEROL A8 | SC | 12 | DF27
10 | CRE2 A4 | SC | 12 | DF33B
11 | DIM CUPS A 1000 | SC | 3 | DSC4
12 | DIM PRINT PAPIR A4 (97M) | SC | 1 | D829
13 | GGT A4 | SC | 20 | DF45A
14 | GLUCOSE A4 | SC | 6 | DF40
15 | KIVETE CARTIDGE A 12000 | SC | 15 | D828
16 | Liquichek Immunology Level 1, A6 | SC | 2 | 6540340
17 | Liquichek Immunology Level 2, A6 | SC | 2 | 6635546
18 | QUIKLYTE DIL CHECK | KOS | 4 | S640
19 | QUIKLYTE FLUSH SOL A3 | SC | 3 | S630
20 | QUIKLYTE MULTISENSOR A4 | SC | 13 | S600
21 | QUIKLYTE SAMPLE DIL A6 | SC | 2 | S635
22 | QUIKLYTE STANDARD A A3 | SC | 7 | S620
23 | QUIKLYTE STANDARD B A3 | SC | 3 | S625
24 | RCRP A4 | SC | 44 | DF34
25 | RCRP CAL A2 | SC | 2 | DC34
26 | SALT BRIDGE A3 | SC | 7 | D105
27 | SMALL SAMPLE CUPS A1000 | SC | 2 | DSC5
28 | TRIGLICERIDI A4 | SC | 9 | DF69A
29 | Liquid Assayed MultiQual Level 1 A12 | SC | 3 | 6635570
30 | Liquid Assayed MultiQual Level 2 A12 | SC | 3 | 6635589
31 | UREA NITROGEN A4 | SC | 9 | DF21
32 | URIC ACID A8 | SC | 6 | DF77
33 | Enzyme II CAL A2 | SC | 2 | DC143
34 | RLX sample probe clean 1 l | kos | 1 | RD703
35 | Kivete Window A5 | SC | 2 | 715207
SKUPAJ
| Datum: |  |  | žig: |  |  | Podpis odgovorne osebe:
Ponudba št.:
opomba pri št. 16: Bio-radova kat. št. 594
opomba pri št. 17: Bio-radova kat. št. 595
opomba pri št. 29: Bio-radova kat. št. 694
opomba pri št. 30: Bio-radova kat. št. 695

## Coaguchek XS Plus in Aviva
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 4: POTROŠNI MATERIAL ZA Coaguchek XS Plus in Accuchek Aviva
Zap.št. |  | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | kat. Št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | Accuchek Aviva control A2 | sc | 2 | 4455215001
2 | Accuchek Aviva testni lističi A50 | sc | 20 | 6453970023
3 | CoaguChek XS PT Controls A4 | sc | 3 | 4696522190
4 | CoaguChek XS PT Test A 48 | sc | 5 | 4625315019
SKUPAJ
POGOJ: kontrolne raztopine in lističi za delo s CoaguChek XS in Accuchek Avivo
| Datum: |  | žig: |  |  | Podpis odgovorne osebe:
Ponudba št.:

## PENTRA 80XL
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 5: REAGENTI IN KONTROLE ZA APARAT PENTRA 80XL
Zap.št. |  | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | kat. Št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | ABX diluent 20 l | kos | 23
2 | ABX cleaner 1l | kos | 26
3 | ABX Basolyse II 1 l | kos | 36
4 | ABX Lysebio 0,4 l | kos | 22
5 | ABX Eosinofix 1 l | kos | 13
6 | ABX Minoclair 0,5 l | kos | 2
7 | ABX Difftrol (2 N) 2 x 3 ml | zavitek | 7
8 | ABX Difftrol (2L) 2 X 3 ml | zavitek | 6
9 | ABX Difftrol (2 H) 2x 3 ml | zavitek | 7
SKUPAJ
| Datum: |  | žig: |  |  | Podpis odgovorne osebe:
Ponudba št.:

## Cobas U411
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 6: POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATOR COBAS U411
Zap. št. |  | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | kat. št. | Proizvajalec | kat. Št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | Combur10 Test M A100 | sc | 82 | 11379208 173
2 | Control Test M A50 | sc | 1 | 11379194 263
3 | Termopapir za analizator A5 | sc | 9 | 4352483 001
4 | Kontrolni urin L-1 in L-2 15 ml A6 | sc | 4 | 87112E
SKUPAJ
POGOJ: Potrošni material, testni in kalibracijski lističi za delo na analizotorju Cobas U411.
specifikacija za zap. št. 4: obstojnost po odprtju do 30dni/2-25°C; zaželjene kapalke, brez raztapljanja;
| Datum: |  |  |  | žig: |  | Podpis odgovorne osebe:
Ponudba št.: