## MATERIAL ZA VENSKI IN KAPILARNI
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 1: MATERIAL ZA VENSKI IN KAPILARNI ODVZEM KRVI
Zap.št. | MATERIAL ZA VENSKI IN KAPILARNI ODVZEM KRVI | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | Proizvajalec | kat. št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | Držalo za igle z avtomatskim izmetom, "klik" | KOS | 5
2 | Držalo za igle za enkratno uporabo, "klik" | KOS | 50
3 | Biokemična epruveta z gelom 3,5mL 13x75mm A100 | SC | 90
4 | Epruveta z dodatkom K3EDTA ali K2EDTA 2mL 13x75mm A100 | SC | 70
5 | Epruveta z dodatkom K3EDTA ali K2EDTA 3mL 13x75mm A100 | SC | 1
6 | Epruveta z dodatkom Na citrata (0,109M) 4,0mL 13x75mm (koagulacija) A50 | SC | 2
7 | Epruveta z dodatkom Na citrata (0,109M) 2mL za SR 13x75mm A100 | SC | 30
8 | Igle, dvostranske silikonizirane 21G A100, "klik" | SC | 25
9 | Igle, dvostranske silikonizirane 22G A100, "klik" | SC | 55
10 | Metuljček – varnostni z luer adapterjem, silikoniziran, 23G, dolžina cevke 19cm A50 "klik" | SC | 15
11 | Metuljček – varnostni z luer adapterjem, silikoniziran, 21G, dolžina cevke 19cm A50 "klik" | SC | 35
12 | Biokemična mikroepruveta z gelom, 0,5mL A100 | SC | 15
13 | Mikroepruveta z dodatkom K3EDTA 0,50mL A100 | SC | 15
14 | Preveze brez lateksa za venski odvzem, za večkratno uporabo | KOS | 5
SKUPAJ
Ponudnik zagotavlja, da je sistem za odvzem krvi zaprt (da ni mogoč stik s krvjo), varen (da ščiti pred nenamernimi poškodbami),
epruvete morajo biti iz plastičnih materialov (npr. PET; varnost uporabnika) ter celovit sistem enega proizvajalca.
| Datum: | žig: |  | Podpis odgovorne osebe:

## OSTALI LAB. MATERIAL
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 2: OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL
Zap. št. | OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | Proizvajalec | kat. št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | NATRIJEV HIPOKLORIT 13%, 1L | KOS | 1
2 | KEMEX 'A' 1K, (ALKALNO SREDSTVO) | KOS | 4
3 | INCIDIN LIQUID, 1L | KOS | 4
4 | Giemsa, 100mL | KOS | 2
5 | May Grunwald, 500mL | KOS | 3
6 | IMERZIJSKO OLJE, 100mL | KOS | 1
7 | DEMINERALIZIRANA VODA 10L | KOS | 75
8 | DIETIL ETER, 1L | KOS | 8
9 | PALČKE ZA JOD, 15cm, A100 | ZAV | 2
10 | PREDMETNA STEKLA, 76x26mm, A50 | SC | 10
11 | KROVNA STEKLA, 22x22mm, A200 | SC | 2
12 | plastična mikroskopska ploščica za urin A50 | SC | 15
13 | plastične graduirane epruvete za urin brez zamaška, A500 | SC | 5
14 | Posodica PVC za urin z navojem 120mL, nesterilna | KOS | 450
15 | Posodica PVC za urin z navojem 120mL, sterilna | KOS | 80
16 | Posodica PVC za blato z žličko A100 | ZAV | 8
17 | PVC VREČKE ZA TRANSPORT 160X245 A100 | ZAV | 2
18 | nastavki za pipeto 2-200MCL, A1000 | SC | 5
19 | nastavki za pipeto 100-1000MCL, A1000 | SC | 2
20 | VAKUPETA, negraduirana, za sedimentacijo A200 | SC | 10
21 | Okultna kri v blatu,imunokromatografska metoda, A25 | SC | 1
22 | Okultna kri v blatu, gvajak metoda A50 | SC | 20
23 | PASTEURJEVE PIPETE 1mL A500 | SC | 2
24 | Kontrolni urin L-2 A6 | SC | 2
25 | Kontrolni urin L-1 A6 | SC | 2
26 | Fosfatni pufer, pH 6.88 1L | kos | 10
27 | Lanceta 1,5mm globine A100 | SC | 18
28 | Lanceta 2,0mm globine A100 | SC | 10
29 | Etanol 70%, 1L | kos | 4
30 | KAPILARE 25μL A250 | SC | 1
SKUPAJ
specifikacija št. 18: nastavki morajo biti kompatibilni z avtomatskimi pipetami BRAND 2-200μL
specifikacija št. 19: nastavki morajo biti kompatibilni z avtomatskimi pipetami BRAND 100-1000μL
specifikacija št. 20: vakupete morajo biti kompatibilne z analizatorjem Sedico m10, Burnik
specifikacija št. 24,25: vrednosti določene za analizator Cobas U411 (testni trakovi Combur M10); obstojnost po odprtju do 30dni/2-25°C;
zaželjene kapalke, brez raztapljanja
| Datum: | žig: |  |  |  |  | Podpis odgovorne osebe:

## DIMENSION XPAND
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 3: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA DIMENSION XPAND
Zap. št. | REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA DIMENSION XPAND | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | kat. Št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | ABS FLEX A 4 | SC | 25 | DK79
2 | AHDL A8 | SC | 10 | DF48B
3 | AHDL CAL A2 | SC | 2 | DC48B
4 | ALT GPT A4 | SC | 15 | DF43A
5 | AST GOT A4 | SC | 12 | DF41A
6 | CHEM I CAL A2 | SC | 3 | DC18B
7 | CHEM II CAL A2 | SC | 3 | DC20
8 | CHOL CAL A2 | SC | 3 | DC16
9 | CHOLESTEROL A8 | SC | 10 | DF27
10 | CREATININ A4 | SC | 10 | DF33A
11 | DIM CUPS A 1000 | SC | 1 | DSC4
12 | DIM PRINT PAPIR A4 (97M) | SC | 2 | D829
13 | DROPPERS FOR MONITROL A12 | SC | 1 | B5105-12
14 | GGT A4 | SC | 17 | DF45A
15 | GLUCOSE A4 | SC | 10 | DF40
16 | KIVETE CARTIDGE A 12000 | SC | 12 | D828
17 | Liquichek Immunology Level 1, A6 | SC | 4 | 6540340
18 | Liquichek Immunology Level 2, A6 | SC | 4 | 6635546
19 | QUIKLYTE DIL CHECK | KOS | 2 | S640
20 | QUIKLYTE FLUSH SOL A3 | SC | 5 | S630
21 | QUIKLYTE MULTISENSOR A4 | SC | 12 | S600
22 | QUIKLYTE SAMPLE DIL A6 | SC | 3 | S635
23 | QUIKLYTE STANDARD A A3 | SC | 8 | S620
24 | QUIKLYTE STANDARD B A3 | SC | 8 | S625
25 | RCRP A4 | SC | 45 | DF34
26 | RCRP CAL A2 | SC | 4 | DC34
27 | SALT BRIDGE A3 | SC | 8 | D105
28 | SMALL SAMPLE CUPS A1000 | SC | 3 | DSC5
29 | TRIGLICERIDI A4 | SC | 8 | DF69A
30 | Liquid Assayed MultiQual Level 1 A12 | SC | 3 | 6635570
31 | Liquid Assayed MultiQual Level 2 A12 | SC | 3 | 6635589
32 | UREA NITROGEN A4 | SC | 9 | DF21
33 | URIC ACID A8 | SC | 5 | DF77
SKUPAJ
POGOJ: Samo originalni reagenti, kontrolne in kalibracijske raztopine ter potrošni material za delo z Dimension Xpand Plus.
| Datum: |  |  | žig: |  |  | Podpis odgovorne osebe:
opomba pri št. 17: Bio-radova kat. št. 594
opomba pri št. 18: Bio-radova kat. št. 595
opomba pri št. 30: Bio-radova kat. št. 694
opomba pri št. 31: Bio-radova kat. št. 695

## Coaguchek XS Plus
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 4: POTROŠNI MATERIAL ZA Coaguchek XS Plus
Zap.št. | POTROŠNI MATERIAL ZA Coaguchek XS Plus | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | kat. Št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | CoaguChek XS PT Controls A4 | sc | 5 | 4696522190
2 | CoaguChek XS PT Test A 48 | sc | 10 | 4625315019
SKUPAJ
POGOJ: Samo originalni reagenti in kontrolne raztopine za delo s CoaguChek XS.
| Datum: |  | žig: |  |  | Podpis odgovorne osebe:

## ACT5DIFF COULTER
Naročnik: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
SKLOP 6: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA ACT5DIFF COULTER
Zap.št. | REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA ACT5DIFF COULTER | ENOTA MERE | Razpisana količina za EM | kat. Št. | cena za EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena za EM z DDV | Vrednost ponudbe brez DDV | Vrednost ponudbe z DDV
1 | ACT 5DIFF DILUENT 20 L | KOS | 20 | 8547169
2 | ACT 5DIFF FIX 1L | KOS | 15 | 8547171
3 | ACT 5DIFF HGB LYSE 400mL | KOS | 20 | 8547168
4 | ACT 5 DIFF RINSE 1L | KOS | 20 | 8547167
5 | ACT 5DIFF WBC LYSE 1L | KOS | 30 | 8547170
SKUPAJ
POGOJ: Samo originalni reagenti za delo na Coulter Act5diff AL.
| Datum: |  | žig: |  |  | Podpis odgovorne osebe: