# 6 	RISBE

| List |  | Opis |
| --- | --- | --- |
| 11 |  | POSTAVITEV STIKALNEGA BLOKA |

TOKOVNE RISBE

| List |  | Opis |
| --- | --- | --- |
| 51 |  | NAPAJANJE, GENERIRANJE 24VDC |
| 61 |  | KRMILNIK, NAPAJANJE, KOMUNIKACIJE, VHODI, IZHODI |
| 71 |  | POSLUŽEVALNI PANEL |
| 81 |  | ETHERNET KOMUNIKACIJA |
| 82 |  | MODBUS KOMUNIKACIJA |
| 101 |  | MODUL 0/0 - DIGITALNI VHODI |
| 102 |  | MODUL 0/0 - DIGITALNI VHODI |
| 111 |  | MODUL DI1 - DIGITALNI VHODI |
| 112 |  | MODUL DI1 - DIGITALNI VHODI |
| 113 |  | MODUL DI1 - DIGITALNI VHODI |
| 114 |  | MODUL DI1 - DIGITALNI VHODI |
| 115 |  | MODUL DI2 - DIGITALNI VHODI |
| 116 |  | MODUL DI2 - DIGITALNI VHODI |
| 117 |  | MODUL DI2 - DIGITALNI VHODI |
| 118 |  | MODUL DI2 - DIGITALNI VHODI |
| 201 |  | MODUL 0/0 - DIGITALNI IZHODI |
| 202 |  | MODUL 0/0 - DIGITALNI IZHODI |
| 211 |  | MODUL DO1 - DIGITALNI IZHODI |
| 212 |  | MODUL DO1 - DIGITALNI IZHODI |
| 213 |  | MODUL DO1 - DIGITALNI IZHODI |
| 214 |  | MODUL DO1 - DIGITALNI IZHODI |
| 311 |  | MODUL AI1 - ANALOGNI VHODI |
| 312 |  | MODUL AI1 - ANALOGNI VHODI |
| 313 |  | MODUL AI2 - ANALOGNI VHODI |
| 314 |  | MODUL AI2 - ANALOGNI VHODI |

KONSTRUKCIJSKE RISBE

| List |  | Opis |
| --- | --- | --- |
| 501 |  | NOTRANJI IN ZUNANJI IZGLED STIKALNEGA BLOKA |

SITUACIJSKE RISBE

| List |  | Opis |
| --- | --- | --- |
| 601 |  | RAZPOREDITEV OPREME - SITUACIJA M1:50 |